## Sungai Cimahi
Kualitas Air Sungai Cimahi | [10 empty] | Ci/Lij Hasil Pengukuran Air Sungai di Sungai Cimahi | [9 empty] | Ci/Lij Baru Air Sungai di Sungai Cimahi
Juli 2018 | [10 empty] | Juli 2018 | [9 empty] | Juli 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli | No | Titik | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli | No | Titik | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli | Ci/Lij Max | Ci/Lij Av | PIj | Keterangan
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL) |  | Baku Mutu | 6-9 | 4 | 3 | 25 | 50 | 10 | 0.2 | 1000
1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.035 | 5.2 | 1.89 | 0.5 | 7.94 | 4.33 | 3.68 | 0.14 | 4300 | 1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.5333 | 0.42583 | 0.16667 | 0.3176 | 0.0866 | 0.368 | 0.7 | 4.3 | 1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.9282 | 0.42583 | 0.16667 | 0.3176 | 0.0866 | 0.368 | 0.7 | 4.1673 | 4.1673 | 1.02 | 3.0337 | cemar ringan
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.99 | 7.4 | 1.21 | 13.17 | 57.15 | 7.99 | 1.26 | 0.15 | 50000 | 2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.066667 | 0.4825 | 4.39 | 2.286 | 0.1598 | 0.126 | 0.75 | 50 | 2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.066667 | 0.4825 | 4.2123 | 2.7954 | 0.1598 | 0.126 | 0.75 | 9.4949 | 9.4949 | 2.2609 | 6.9016 | cemar sedang
3 | Sungai Cimahi Hilir | 1.13 | 6.9 | 0.44 | 25.5 | 97.04 | 31.96 | 0.26 | 0.17 | 780000 | 3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.4 | 0.54667 | 8.5 | 3.8816 | 0.6392 | 0.026 | 0.85 | 780 | 3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.4 | 0.54667 | 5.6471 | 3.9451 | 0.6392 | 0.026 | 0.85 | 15.4605 | 15.4605 | 3.4393 | 11.1994 | cemar berat
November 2018 | [10 empty] | November 2018 | [9 empty] | November 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli | No | Titik | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli | No | Titik | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli | Ci/Lij Max | Ci/Lij Av | PIj | Keterangan
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL) |  | Baku Mutu | 6-9 | 4 | 3 | 25 | 50 | 10 | 0.2 | 1000
1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.035 | 7.3 | 3.42 | 9.63 | 19.81 | 9.42 | 0.93 | 0.2 | 900 | 1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.13333 | 0.29833 | 3.21 | 0.7924 | 0.1884 | 0.093 | 1 | 0.9 | 1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.13333 | 0.29833 | 3.5325 | 0.7924 | 0.1884 | 0.093 | 1 | 0.9 | 3.5325 | 0.86725 | 2.572 | cemar ringan
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.99 | 8 | 0.66 | 27.56 | 49.72 | 35.62 | 2.27 | 0.7 | 3750000 | 2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.33333 | 0.52833 | 9.1867 | 1.9888 | 0.7124 | 0.227 | 3.5 | 3750 | 2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.33333 | 0.52833 | 5.8158 | 1.9888 | 0.7124 | 0.227 | 3.7203 | 18.8702 | 18.8702 | 4.0245 | 13.6433 | cemar berat
3 | Sungai Cimahi Hilir | 1.13 | 7.8 | 1.36 | 7.49 | 32.59 | 14.15 | 1.01 | 0.76 | 1150000 | 3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.2 | 0.47 | 2.4967 | 1.3036 | 0.283 | 0.101 | 3.8 | 1150 | 3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.2 | 0.47 | 2.9868 | 1.3036 | 0.283 | 0.101 | 3.8989 | 16.3035 | 16.3035 | 3.1934 | 11.7474 | cemar berat
April 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.16 | 7.67 | 7.19 | 4 | 12 | 81 | 2.8 | 0.28 | 1100000
2 | Sungai Cimahi Tengah | 1.13 | 7.35 | 6.04 | 4 | 11 | 62 | 2.8 | 0.36 | 240000
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.13 | 7.64 | 6.19 | 6 | 27 | 20 | 2.9 | 0.33 | 1100000
Juli 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.45 | 7.99 | 7.36 | 5 | 16 | 76 | 2 | 0.16 | 5.22
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.49 | 7.21 | 1.34 | 25 | 129 | 317 | 1.6 | 0.2 | 2.28
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.1 | 7.72 | 1 | 30 | 105 | 40 | 0.7 | 0.38 | 1.56
November 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.09 | 7.42 | 7.69 | 5 | 15 | 35 | 1.5 | 0.16 | 0.02
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.1 | 7.82 | 5 | 9 | 31 | 20 | 1.3 | 0.19 | 0.13
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.06 | 0 | 1 | 37 | 138 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2
Februari 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.7 | 7.81 | 1.77 | 27 | 59 | 96 | 2 | 0.29 | 31000
2 | Sungai Cimahi Tengah | 1.59 | 7.86 | 3.7 | 19 | 42 | 295 | 2 | 0.29 | 262000
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0 | 7.64 | 5.91 | 8 | 26 | 149 | 2.6 | 0.29 | 860000
Juli 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.36 | 8.7 | 8.04 | 16.4 | 47.2 | 31 | 3.6 | 0.53 | 12000000
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.5 | 8.09 | 7.05 | 18.5 | 41.5 | 77.5 | 3.1 | 0.664 | 820000
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.17 | 7.55 | 2.16 | 36.8 | 75.5 | 34.5 | 2.2 | 0.9 | 1360000
Oktober 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.83 | 7.72 | 9.52 | 22.4 | 72.8 | 145 | 3.1 | 0.505 | 16300000
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.23 | 7.45 | 8.94 | 14.3 | 57.8 | 70.2 | 0.6 | 0.53 | 8400000
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.27 | 7.55 | 10.6 | 26.5 | 80.2 | 44.7 | 3.7 | 0.366 | 4500000
Maret 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.3965 | 7.74 | 3.28 | 9.1 | 30.1 | 30.6 | 3.28 | 0.11 | 10000
2 | Sungai Cimahi Tengah | 1.05 | 7.63 | 3.8 | 10.2 | 43.9 | 37 | 3.89 | 0.366 | 504000
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.215 | 7.53 | 3.24 | 13.2 | 61 | 64.2 | 8.2 | 0.384 | 355000
Juni 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.3477
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.35
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.78
September 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0.0854
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.2376
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0

## Sungai Cisangkan
Kualitas Air Sungai Cisangkan
Juli 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.505 | 7.1 | 0.96 | 7.04 | 36.28 | 14.31 | 0.21 | 0.35 | 210000
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.62 | 6.7 | 0.45 | 52.35 | 78.73 | 46.94 | 0.47 | 0.18 | 5800000
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 1.37 | 6.7 | 0.38 | 22.39 | 92.96 | 22.64 | 0.19 | 0.17 | 380000
November 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.505 | 7.6 | 2.65 | 12.01 | 61.49 | 22.97 | 1.74 | 1.04 | 9300000
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.62 | 8.5 | 2.65 | 29.49 | 76.93 | 17.98 | 0.07 | 0.39 | 8700000
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 1.37 | 7.6 | 2.82 | 5.45 | 18.25 | 19.57 | 0.31 | 0.47 | 310000
April 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.1 | 7.35 | 4.25 | 2 | 7 | 23 | 2.6 | 0.78 | 460000
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.15 | 7.21 | 1 | 6 | 23 | 25 | 1.8 | 0.86 | 1100000
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.35 | 7.55 | 1.73 | 19 | 42 | 20 | 1.4 | 0.94 | 93000
Juli 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.05 | 7.34 | 2.17 | 24 | 90 | 31 | 0.7 | 0.4 | 1.5
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.08 | 7.33 | 1 | 34 | 150 | 84 | 1.6 | 0.79 | 4.16
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.31 | 7.57 | 1 | 21 | 85 | 29 | 1.6 | 1.05 | 0.81
November 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.02 | 7.41 | 3.46 | 53 | 113 | 35 | 3.5 | 0.2 | 0.6
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.02 | 7.5 | 1 | 98 | 204 | 33 | 3 | 0.6 | 0.4
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.16 | 7.52 | 1 | 48 | 118 | 22 | 0.9 | 0.6 | 0.3
Februari 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.02 | 7.47 | 3.22 | 7 | 18 | 17 | 3.4 | 0.29 | 275500
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.19 | 7.41 | 1.65 | 17 | 54 | 27 | 2 | 0.29 | 261300
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 2.4 | 7.4 | 2.34 | 14 | 46 | 10 | 2.2 | 0.29 | 50400
Juli 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.09 | 8.1 | 3.11 | 115 | 330 | 27.2 | 1.7 | 0.85 | 10700000
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.33 | 7.75 | 1.8 | 24.6 | 54.8 | 33.5 | 2.2 | 0.827 | 10000
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.9 | 7.55 | 1.11 | 43 | 130 | 56 | 3.1 | 0.796 | 4400000
Oktober 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.02 | 7.39 | 4.77 | 22.4 | 72.8 | 27.5 | 5.1 | 0.478 | 5400000
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.02 | 7.3 | 1.96 | 40.8 | 162 | 29 | 2.3 | 0.608 | 8600000
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.24 | 7.34 | 3.14 | 20.4 | 76.5 | 23.7 | 1.8 | 0.531 | 1700000
Maret 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.0195 | 7.45 | 1.18 | 253 | 660 | 33 | 1.87 | 0.537 | 1450000
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.0925 | 7.3 | 0.51 | 38.4 | 605 | 30.5 | 2.16 | 0.663 | 5172000
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.51 | 7.49 | 0.15 | 50.6 | 166 | 35 | 3.63 | 0.378 | 1607000
Juni 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.01148
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.245
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.42
September 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.022778
2 | Sungai CisangkanTengah | 0.112
3 | Sungai Cisangkan Hilir | 0.51

## Sungai Cibaligo
Kualitas Air Sungai Cibaligo
Juli 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.845 | 6.7 | 0.87 | 23.51 | 113.42 | 27.63 | 0.27 | 0.99 | 1500000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.86 | 6.4 | 0.65 | 82.79 | 145.13 | 42.28 | 0.55 | 0.54 | 3200000
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.6 | 7 | 0.22 | 87.15 | 130.62 | 148.31 | 0.2 | 0.17 | 3400000
November 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.845 | 7.6 | 1.42 | 20.48 | 57.61 | 29.96 | 1.42 | 0.29 | 5250000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.86 | 8.1 | 0.49 | 35.71 | 80.47 | 52.93 | 0.07 | 0.59 | 3200000
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.6 | 7.9 | 0.83 | 103.25 | 180.61 | 39.55 | 0.07 | 1.6 | 8400000
April 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.55 | 7.56 | 4.87 | 19 | 39 | 82 | 8.8 | 0.51 | 1100000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.1 | 8.01 | 2.67 | 57 | 104 | 20 | 0.2 | 0.39 | 1100000
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.1 | 7.76 | 1 | 129 | 228 | 35 | 8.2 | 3.65 | 1100000
Juli 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.11 | 7.57 | 2.63 | 31 | 67 | 71 | 3.2 | 0.25 | 1.78
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.18 | 8.07 | 2.84 | 29 | 100 | 44 | 2.4 | 0.21 | 3.54
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.48 | 7.93 | 1 | 64 | 280 | 79 | 1.8 | 0.77 | 2.09
November 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.06 | 7.63 | 1 | 26 | 61 | 30 | 1 | 0.4 | 0.5
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.2 | 7.75 | 1.29 | 18 | 100 | 26 | 0.8 | 0.3 | 0.2
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0 | 7.43 | 1 | 78 | 192 | 98 | 1.5 | 1 | 0.5
Februari 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.35 | 7.63 | 3.82 | 42 | 91 | 14 | 2 | 0.3 | 789000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.24 | 7.5 | 1.88 | 46 | 78 | 30 | 2 | 0.29 | 1046200
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.09 | 7.51 | 1 | 54 | 126 | 62 | 2.1 | 0.6 | 3873000
Juli 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.3 | 7.96 | 4.65 | 40.9 | 100 | 59 | 4.4 | 1.1 | 15200000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.11 | 7.88 | 3.83 | 27.6 | 69.9 | 41.5 | 0.9 | 4.73 | 1620000
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.14 | 8.19 | 0.16 | 69 | 217 | 78 | 2.1 | 2.6 | 19600000
Oktober 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.13 | 7.61 | 8.01 | 24.4 | 71.8 | 37.5 | 3.55 | 0.521 | 8700000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.18 | 7.63 | 7.02 | 26.5 | 76.5 | 55 | 2.9 | 0.636 | 20000000
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.08 | 7.38 | 0.86 | 42.8 | 188 | 68.9 | 4 | 0.881 | 20000000
Maret 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.25 | 7.53 | 1.8 | 116 | 347 | 31.1 | 1.77 | 0.512 | 862000
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.36 | 7.6 | 1.46 | 243 | 641 | 31.8 | 2.46 | 0.558 | 888000
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.1518 | 7.55 | 0 | 360 | 671 | 37.4 | 2.94 | 0.778 | 15531000
Juni 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.074
2 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.02
3 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.078
September 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cimahi Hulu | 0
2 | Sungai Cimahi Tengah | 0.04992
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.069

## Sungai Cibabat
Kualitas Air Sungai Cibabat
Juli 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | 0.925 | 6.5 | 0.88 | 54.14 | 92.95 | 12.32 | 0.19 | 1.18 | 31000
2 | Sungai Cibabat Tengah | 1.845 | 6.7 | 0.56 | 41.87 | 105.89 | 16.98 | 0.25 | 2.37 | 2000000
3 | Sungai Cibabat Hilir | 0.585 | 6.8 | 0.55 | 34.24 | 99.52 | 31.96 | 0.57 | 0.28 | 2400000
November 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | 0.925 | 8 | 1.6 | 13.66 | 49.19 | 8.66 | 0.35 | 0.2 | 700000
2 | Sungai Cibabat Tengah | 1.845 | 7.9 | 3.56 | 33.77 | 128.62 | 28.46 | 0.07 | 1.39 | 5100000
3 | Sungai Cibabat Hilir | 0.585 | 7.5 | 1.42 | 20.71 | 76.86 | 25.97 | 0.26 | 0.25 | 6700000
April 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | 0.24 | 7.42 | 5.38 | 6 | 29 | 26 | 7.9 | 0.48 | 1100000
2 | Sungai Cibabat Tengah | 0.11 | 7.35 | 2.1 | 24 | 60 | 21 | 1 | 0.93 | 1100000
3 | Sungai Cibabat Hilir | 0.07 | 7.42 | 2.27 | 46 | 122 | 32 | 1 | 1.08 | 1100000
Juli 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | 1.44 | 7.59 | 3.7 | 15 | 77 | 48 | 1.5 | 0.16 | 1.48
2 | Sungai Cibabat Tengah | 0.02 | 7.56 | 1.16 | 83 | 112 | 346 | 0.9 | 0.26 | 2.73
3 | Sungai Cibabat Hilir | 0.16 | 7.43 | 1.22 | 78 | 138 | 74 | 2.5 | 0.16 | 2.8
November 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | 1.01 | 7.49 | 3.97 | 47 | 126 | 35 | 1.5 | 0.16 | 0.02
2 | Sungai Cibabat Tengah | 0.25 | 7.6 | 1.03 | 59 | 151 | 36 | 1 | 0.5 | 0.6
3 | Sungai Cibabat Hilir | 0.05 | 8.05 | 1.3 | 61 | 200 | 36 | 0.9 | 0.3 | 0.5
Februari 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | 0.73 | 7.64 | 2.17 | 17 | 32 | 28 | 4.1 | 0.29 | 214300
2 | Sungai Cibabat Tengah | 0.06 | 7.17 | 2.53 | 38 | 74 | 24 | 2 | 0.29 | 2419600
3 | Sungai Cibabat Hilir | 0.02 | 7.65 | 3.82 | 47 | 97 | 13 | 2 | 0.29 | 1413000
Juli 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | - | 8.01 | 5.34 | 34.8 | 85 | 38.5 | 1.8 | 4.02 | 1360000
2 | Sungai Cibabat Tengah | - | 8.33 | 4.61 | 20.4 | 41.5 | 34 | 1.5 | 7.66 | 1010000
3 | Sungai Cibabat Hilir | - | 8.36 | 11.5 | 53.1 | 117 | 77.5 | 1.8 | 2.76 | 15500000
Oktober 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | - | 7.59 | 8.06 | 16.3 | 50.4 | 32.3 | 3 | 0.34 | 4400000
2 | Sungai Cibabat Tengah | - | 7.56 | 6.12 | 14.3 | 42.9 | 17.3 | 1.8 | 0.487 | 2900000
3 | Sungai Cibabat Hilir | - | 7.75 | 6.07 | 54 | 300 | 66 | 1.6 | 0.493 | 2200000
Maret 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | - | 7.52 | 3.37 | 14.2 | 42 | 14.7 | 2.07 | 0.478 | 85000
2 | Sungai Cibabat Tengah | - | 7.75 | 3.14 | 10.2 | 40.1 | 43.5 | 5.22 | 0.452 | 886000
3 | Sungai Cibabat Hilir | - | 7.68 | 2.81 | 40.5 | 141 | 28.3 | 3.94 | 0.457 | 1169000
Juni 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | -
2 | Sungai Cibabat Tengah | -
3 | Sungai Cibabat Hilir | -
September 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibabat Hulu | -
2 | Sungai Cibabat Tengah | -
3 | Sungai Cibabat Hilir | -

## Sungai Cibeureum
Kualitas Air Sungai Cibeureum
Juli 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 1.82 | 6.6 | 76.16 | 15.57 | 76.16 | 13.65 | 3.25 | 0.34 | 3200000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 1.595 | 7.2 | 0.82 | 58.47 | 77.7 | 16.31 | 0.62 | 0.54 | 1500000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 3.61 | 6.6 | 0.44 | 29.44 | 98.26 | 21.47 | 0.44 | 0.18 | 300000
November 2018
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 1.82 | 7.2 | 1.13 | 4.97 | 37.75 | 29.56 | 2.45 | 0.16 | 5300000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 1.595 | 8 | 0.66 | 37.41 | 94.55 | 35.95 | 4.27 | 0.33 | 3200000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 3.61 | 8 | 0.65 | 42.03 | 80.91 | 35.29 | 4.53 | 0.81 | 4300000
April 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 1.96 | 7.32 | 5.74 | 7 | 26 | 15 | 6.3 | 0.48 | 460000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 0.78 | 7.2 | 3.31 | 50 | 84 | 72 | 6.1 | 0.44 | 240000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 1.77 | 7.44 | 3.3 | 24 | 50 | 38 | 5.3 | 0.82 | 460000
Juli 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 0.23 | 7.45 | 5.35 | 29 | 41 | 156 | 4.9 | 0.16 | 2.24
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 3 | 7.44 | 3.74 | 22 | 83 | 70 | 5 | 0.16 | 4.53
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 2.88 | 7.72 | 2.97 | 51 | 178 | 182 | 5.2 | 0.41 | 1.82
November 2019
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 0.39 | 7.43 | 6.19 | 22 | 50 | 72 | 3.6 | 0.2 | 0.04
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 1.68 | 7.37 | 5.53 | 39 | 92 | 57 | 2.5 | 0.16 | 0.1
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 0.16 | 7.64 | 4.31 | 21 | 73 | 211 | 3.5 | 0.16 | 0.19
Februari 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 8.78 | 7.35 | 6.7 | 7 | 28 | 53 | 5.7 | 0.29 | 633000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 1.51 | 7.27 | 3.43 | 8 | 40 | 67 | 4.8 | 0.29 | 645000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 10.4 | 7.45 | 3.88 | 10 | 37 | 60 | 6 | 0.29 | 196000
Juli 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 0.33 | 8 | 8.28 | 34.8 | 68 | 72.5 | 5.6 | 0.98 | 900000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 0.25 | 7.86 | 3.75 | 26.6 | 60.4 | 58 | 3 | 3.57 | 1390000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 0.42 | 7.91 | 3.46 | 45 | 138 | 116 | 2.7 | 1.09 | 3400000
Oktober 2020
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 0.49 | 7.33 | 9.34 | 22.4 | 73.7 | 33 | 5.5 | 0.518 | 600000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 1.81 | 6.84 | 8.13 | 14.3 | 46.6 | 55.8 | 4.3 | 0.454 | 10900000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 0.8 | 7.5 | 8.2 | 24.4 | 76.5 | 54.2 | 1.7 | 0.449 | 20000000
Maret 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 0.65 | 7.43 | 4.73 | 93.5 | 302 | 132 | 8.11 | 0.456 | 1723000
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 1.2 | 7.39 | 2.44 | 36.4 | 114 | 32.5 | 8.44 | 0.475 | 2143000
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 1.515 | 7.64 | 2.71 | 36.5 | 87.7 | 85.5 | 4.92 | 0.52 | 2359000
Juni 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 1.1
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 0.585
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 1.2
September 2021
No | Titik | Debit | pH | DO | BOD | COD | TSS | NO3-N | T-Phosphat | Fecal Coli
|  | (m3/s) | - | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100 mL)
1 | Sungai Cibeureum Hulu | 0.1653
2 | Sungai Cibeureum Tengah | 0.117
3 | Sungai Cibeureum Hilir | 0.47507